Поступила жалоба ООО «ИмЭксПро»

4  мая 2016  года в Ульяновское УФАС России поступила жалоба ООО «ИмЭксПро» (вх.  № 2640  от 04.05.2016)  на действия закупочной комиссии при проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме № 31603571810  на поставку измерительного оборудования (заказчик – Федеральный научно-производственный центр акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс»,  начальная (максимальная)  цена договора – 746瓄,00  руб.,  дата рассмотрения и оценки котировочных заявок – 29.04.2016).
Жалоба ООО «ИмЭксПро» содержит указание на следующее.  По мнению общества,  закупочной комиссией принято необоснованное решение о том,  что заявки конкурентов ООО «ИмЭксПро» соответствуют требованиям,  установленным в извещении о проведении открытого запроса ценовых котировок.  В отличие от заявки ООО «ИмЭксПро»,  конкуренты общества предложили к поставке мегаомметр Fluke  1503,  не соответствующий требованиям Технического задания (Приложение № 1  к извещению о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме от 19.04.2016).  Пунктом 2  Технического задания установлены следующие требования:  1.  Наименование товара:  Мегаомметр типа FLUKE  1503;  2.  Требования к техническим,  качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара:  Диапазон измерения -  0.01  МОм-1  ОГОм.  Однако данным требованиям соответствует мегаомметр FLUKE  1507,  т.к.  мегаомметр FLUKE  1503  имеет совершенно другой диапазон измерений -  от 0,01  МОм до 2000  Мом,  а это один из основных характеристик прибора.
Таким образом,  заявки участников данного открытого запроса котировок,  в которых предложены к поставке мегаомметры FLUKE  1503,  не соответствуют техническим,  качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  заказываемого ФНПЦ АО «НПО «Марс» товара и не могут быть признаны соответствующими требованиям,  установленным в извещении о проведении открытого запроса ценовых котировок в электронной форме.
Рассмотрение указанной жалобы будет проходить 12.05.2016  в 11:00  (время местное,  MСK+1)  в Ульяновском УФАС России по адресу:  г.  Ульяновск,  ул.  Гончарова,  д.  2,  каб.  216  (1  этаж).

2016-05-06  09:37:00