Уведомление о поступлении жалобы на действия закупочной комиссии при проведении запроса котировок

В Ульяновское УФАС России поступили жалобы ООО «НПК» (вх.  № 721  от 11.02.2019)  и ООО «РусЭнергоПром» (вх.  № 736  от 12.02.2019)  на действия закупочной комиссии при проведении запроса котировок № 31907454980  (наименование объекта закупки – «Проведение периодической поверки системы учета АИИС КУЭАО «Авиастар-ОПЭ» № 001»;  заказчик – Акционерное общество «Авиастар – объединённое предприятие энергоснабжения»;  начальная (максимальная)  цена договора – 232狴,00  руб.,  дата рассмотрения и оценки котировочных заявок – 04.02.2019).
 
Жалоба ООО «НПК» содержит указание на следующее.  С доводами относительно отклонения заявки ООО «НПК»,  указанными в протоколе рассмотрения заявок не согласно по следующим основаниям:
Согласно п.  1  ст.  21  Федерального закона от 26.06.2008г.  № 102-ФЗ (далее -  ФЗ № 102),  деятельность по обеспечению единства измерений основывается на законодательстве Российской Федерации об обеспечении единства измерений и осуществляется,  в том числе,  метрологическими службами,  а также аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.  Согласно ст.  19  ФЗ № 102  аккредитация в области обеспечения единства измерений и выданный по итогам ее успешного прохождения аттестат аккредитации является основным и достаточным документом в целях официального признания компетентности юридического лица для выполнения заявленного вида работ.Для успешного прохождения процедуры аккредитации заявитель должен удовлетворять совокупности требований -  критериям аккредитации,  установленным Приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014.  № 326.  Согласно п.  46  Раздела III  «Критерии аккредитации юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей,  выполняющих работы и (или)  оказывающих услуги по обеспечению единства измерений» Приложения № 1  к Приказу № 326,  заявитель должен обладать оборудованием,  эталонами единиц величин,  соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений,  необходимыми для выполнения работ (оказания услуг)  по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов,  документов в области стандартизации и иных документов,  устанавливающих требования к работам (услугам)  по обеспечению единства измерений,  в соответствии с областью аккредитации,  указанной в заявлении об аккредитации или в реестре аккредитованных лиц,
Иными словами,  наличие необходимого для осуществления поверки средств измерений оборудования у успешно аккредитованного юридического лица презюмируется.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ООО «НПК» имеет право осуществления работ в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или)  оказания услуг по поверке средств измерений,  что подтверждается выданным в установленном порядке аттестатом аккредитации от 25.07.2016  № РОСС RU.0001.310072  (далее -  Аттестат).
Так,  согласно п.  7  Приложению к Аттестату,  ООО «НПК» имеет право осуществления поверки (первичной после ремонта,  периодической)  Автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии АИИС КУЭ.
В соответствии с Закупочной документацией «результаты поверки измерительных каналов систем АИИС КУЭ оформляются в соответствии со свидетельством об аттестации методики измерений № 1426/550-  01,00229-2015  от 27.02.2015,  методики поверки МП 2123/550-2015,  свидетельством об утверждении типа средств измерений № 60516-15».  При этом,  в приложениях к Закупочной документации Заказчиком представлено только Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 60516-15.  Упомянутая Методика поверки Заказчиком не представлена.Относительно оформления относительной погрешности измерения заявителем жалобы сообщено следующее.  Согласно ст.  6  ФЗ № 102  в Российской Федерации применяются единицы величин Международной системы единиц,  принятые Генеральной конференцией по мерам и весам и рекомендованные к применению Международной организацией законодательной метрологии.  Правительством Российской Федерации могут быть допущены к применению в Российской Федерации наравне с единицами величин Международной системы единиц внесистемные единицы величин.В соответствии с ГОСТ 8.417-2003  «Государственная система обеспечения единства измерений.  Единицы величин» подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц (международное сокращенное наименование -  SI,  в русской транскрипции -  СИ).  Касаемо измерений электрических и магнитных величин -  основными единицами международной системы единиц (СИ)  для определения силы электрического тока является Ампер,
А такие наименования единиц СИ как электрическое напряжение (вольт),  электрическое сопротивление (ом)  и мощность (ватт),  являются производными единицами,  имеющие статус допустимых к применению.  Данные единицы величин выражены через основные единицы (в данном случае -  амперы)  с помощью определяющих их уравнений.  Таким образом,  эти единицы величин являются взаимозаменяемыми.  Единица электрической мощности (Ватт)  получается путем перемножения основной единицы СИ -  силы тока (Ампер)  на производную единицу -  электрическое напряжения (Вольт).
Согласно РМГ 29-2013  «Относительная погрешность измерения» -  погрешность измерения,  выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному или измеренному значению измеряемой величины и выражается либо в долях,  либо в процентах,  но никак не в кВт (см.  Таблицу 3  Описания типа к Госреестру Ḥ-15).
Также Заказчиком предъявлены претензии в отношении единиц измерения для датчиков температуры,  давления и прочих.  Однако,  данные датчики не могут иметь единицы измерений,  выраженные ни в Ом,  мА,  В,  ни кВт:  основной единицей измерения температуры,  согласно ГОСТ 8.417-2003,  является Кельвин,  допустимой единицей -  градус Цельсия;  единицей измерения давления является Паскаль.  Более того,  данные единицы измерения даже не упоминаются в Аттестате ООО «НПК».
 
Жалоба ООО «РусЭнергоПром» содержит указание на следующее.  Заявитель жалобы не согласен с мнением закупочной комиссии,  не допустившей заявку ООО «РусЭнергоПром» к участию в рассматриваемой закупке,  на основании следующего. 
Документация о Закупке не содержит запрета на привлечение к выполнению работ субподрядной организации.  Руководствуясь этим фактом,  для выполнения работ по поверке измерительных трансформаторов тока и напряжения ООО «РусЭнергоПром» был привлечен субподрядчик -  ООО «Энергокомплекс».  Данная организация имеет право осуществления работ в области обеспечения единства измерения для выполнения работ и (или)  оказания услуг по поверке средств измерений,  что подтверждается выданным в установленном порядке аттестатом аккредитации от 21.06.2016г.  № RA.RU.311677.
О факте наличия субподрядчика ООО «РусЭнергоПром» уведомил Заказчика в котировочной заявке.  Кроме того,  дополнительно были представлены надлежаще оформленные согласие на привлечение в качестве субподрядчика (от 䋨» января 2019  года № 24-01/19),  соглашение о намерениях на заключение договора субподряда (от 䋨» января 2019  года),  уставные документы ООО «Энергокомплекс».
Действия закупочной комиссии по недопуску заявки ООО «РусЭнергоПром» к участию в рассматриваемом запросе котировок нарушают п.  2  ч.  1  ст.  3  и п.  10  ст.  4  Федерального закона № 223-ФЗ.
 
Рассмотрение указанных жалоб будет проходить 18.02.2019  в 15  час.  40  мин.  (время местное,  MСK+1)  в Ульяновском УФАС России по адресу:  г.  Ульяновск,  ул.  Гончарова,  д.  2,  каб.  216  (1  этаж).

2019-02-14  04:12:00