Уведомление о поступлении жалобы ООО «Литас» на положения извещения о проведении запроса котировок

В Ульяновское УФАС России поступила жалоба ООО «Литас» на положения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме № 31907970951  (наименование объекта закупки – «Поставка рентгеновского анализатора»;  заказчик – Федеральный научно-производственный центр акционерное общество «Научно-производственное объединение «Марс»,  начальная (максимальная)  цена договора – 5煞璶,00  руб.,  срок окончания подачи заявок – 21.06.2019  в 08  час.  00  мин.).
 
Жалоба ООО «Литас» содержит указание на следующее.  В приложении № 1  к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме заявлены характеристики оборудования,  а именно:  рентгеновский анализатор должен обеспечивать измерение толщины медного слоя толщиной от 0,05  до 100  мкм на поверхности диэлектрика печатной платы;  одновременный анализ химического состава не менее 25  элементов;  поставляемое оборудование должно сопровождаться комплектом соответствующей документации,  состав и содержание которой должно быть достаточным для организации эксплуатации,  обслуживания и освоения принципов работы с технологическим оборудованием,  в том числе паспорт на оборудование на русском языке,  руководство по эксплуатации прибором на оборудование на русском языке,  руководство пользователя ПО,  электрические схемы,  свидетельство об утверждении типа средств измерений в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации.
По результатам изучения технического задания заявителем установлено,  что данным требованиям заказчика не соответствует ни один рентгеновский анализатор,  имеющий свидетельство об утверждении типа средств измерений в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации.
Указанные действия заказчика нарушают ст.  17  Федерального закона от 26.07.2006  № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
 
Рассмотрение указанной жалобы будет проходить 24.06.2019  в 10  час.  30  мин.  (время местное,  MСK+1)  в Ульяновском УФАС России по адресу:  г.  Ульяновск,  ул.  Гончарова,  д.  2,  каб.  216  (1  этаж).

2019-06-19  09:21:00