Министерство экономики Ульяновской области отчиталось об исполнении предписания

14  сентября 2010  года Министерство экономики Ульяновской области уведомило Ульяновское УФАС России об исполнении предписания путем внесения изменений в аукционную документацию на поставку медицинского оборудования,  лот № 7:  поставка стойки эндоскопической универсальной (начальная (максимальная)  цена лота – 1  600  000,00  руб.)  с учетом устранения допущенных нарушений и продления срока приема заявок по лоту № 7  открытого аукциона.  

При проведении указанного аукциона были нарушены ч.  2,  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов.  

Документация аукциона не содержала четких (однозначных)  требований,  установленных заказчиком к техническим характеристикам закупаемого товара.  

Более того,  в нарушение ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов по позиции № 8  лота № 7  Заказчиком указаны функциональные характеристики относительно частоты вращения (конкретные диапазоны частот вращения,  об/мин)  и частоты реверсивного движения (конкретные режимы,  Гц),  которые предполагают поставку продукции только определенного производителя.  Указание диапазона вращения,  ограниченного размерами от 100  до 6000  об/мин влечет за собой ограничение количества участников размещения заказа и не позволяет предложить к поставке эквивалентный товар,  а также товар с количественными и качественными характеристиками,  превосходящими обозначенные в техническом задании.  

Аналогичные условия имелись по позициям №№ 56,  57,  58,  59,  60,  61,  62  лота № 7,  где указаны конкретные размеры диаметра режущих насадок к артрошейверу 4,2  мм и 5,5  мм.

2010-09-14  00:00:00