Решение   и предписание в отношении заказчика (заказчик – Министерство здравоохранения Ульяновской области)

РЕШЕНИЕ
17.11.2011  г.                                                                                                           Дело № 8005/03-2011
г.  Ульяновск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:  <…>
рассмотрев дело № 8005/03-2011,  возбужденное по жалобе общества с ограниченной ответственностью «Строй -  М» (далее -  ООО «Строй -  М»,  заявитель)  на действия заказчика (заказчик – Министерство здравоохранения Ульяновской области,  далее -  заказчик;  уполномоченный орган – Министерство экономики Ульяновской области,  далее – уполномоченный орган)  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0168200002411002883  на право заключить государственный контракт на поставку интегрированных наркозно -  дыхательных систем в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012  годы» (начальная (максимальная)  цена контракта – 5狛焀,00  руб.,  дата окончания срока подачи заявок – 16.11.2011  г.)  по признакам нарушения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ (далее – Закон о размещении заказов,  Закон),  и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов,  в порядке,  предусмотренном Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  г.  № 379,
                       
 
 
 
УСТАНОВИЛА:
 
Вх.  № 9716  от 10.11.2011  г.  в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области поступила жалоба «Строй -  М» на действия заказчика при проведении указанного открытого аукциона в электронной форме.
Содержание жалобы составляет указание на следующее.
По мнению заявителя,  в нарушение ч.  1  ст.  41.6,  ч.  3.1.  ст.  34  Закона о размещении заказов в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся требования к товару,  влекущие за собой ограничение количества участников размещения заказа,  в том числе:  требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика изложены заказчиком таким образом,  что им соответствует оборудование только одного производителя.
Наименование параметра
Наличие функции или величина параметра
Возможность использования шприцев от 2/3  до 60  мл.  известных производителей
наличие
Вес пациента
В диапазоне не уже от 0,3  до 300  кг.
 
Также заявитель указывает,  что формирование технических характеристик документации об аукционе указанным образом произведено заказчиком,  уполномоченным органом с целью ограничения конкуренции между участниками торгов.
Таким образом,  заказчиком нарушены требования ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов,  в соответствии с которой документация об открытом аукционе в электронной форме не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  его производителю,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказов.
Кроме того,  в технической части аукционной документации объединены в один предмет поставки технологически и функционально не взаимосвязанные друг с другом товары,  такие как:  монитор давления и термопринтер,  что противоречит требованиям ст.  17  Федерального закона от 26.07.2006  г.  № 135-ФЗ (ред.  от 18.07.2011  г.)  «О защите конкуренции».
Кроме того,  заявитель указывает,  что требования,  изложенные в аукционной документации противоречат ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов и направлены на сужение конкурентною пространства.
В ст.  1  Закона о размещении заказов закреплено,  что Закон устанавливает единый порядок размещения заказов,  в целях расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов и стимулирования такого участим,  развития добросовестной конкуренции,  обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов,  предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.
Формирование технических характеристик открытого аукциона в электронной форме не соответствует целям размещения заказа,  установленным ч.  1  ст.  1  Закона о размещении заказов,  нарушает права ООО «Строй-М» и других участников размещения заказа,  незаконно сужает круг потенциальных участников размещения заказа,  ограничивает конкуренцию между участниками.
 
На заседании Комиссии 16.11.2011  г.  представитель заявителя поддержала доводы изложенные в жалобе.
 
На заседании Комиссии 16.11.2011  г.  представитель заказчика с доводами изложенными  в жалобе не согласилась,  представила запрашиваемые документы,  а также письменные возражения на жалобу (вх.  от 16.11.2011  г.  № 9953),  содержащие указание,  в том числе,  на следующее.
Специалистами Министерства здравоохранения Ульяновской области при разработке технического задания на оборудование учтены технические и функциональные характеристики нескольких аппаратов искусственной вентиляции легких известных производителей.  После изучения предлагаемых на рынке медицинского оборудования наркозно -  дыхательных систем и анализа их характеристик и мониторинга цен,  а также,  учитывая,  что закупаемое оборудование предназначается для центральных районных больниц,  где лечение проходят различные категории пациентов,  было принято решение о необходимости приобретения наркозно -  дыхательных систем со следующими характеристиками:
56.    Возможность использования шприцев от 2/3  до 60  мл известных производителей.
Широко распространенный диапазон,  представлен,  в том числе,  у таких производителей как -  BBraun  (Infusomat  Space),  Aitecs  (2016),  Fresenius  (Agilia).
57.    Вес пациента:  в диапазоне не уже от 0,3  до 300  кг.
Широко распространенный диапазон,  представлен,  в том числе,  у таких производителей как -  BBraun  (Infusomat  Space),  Aitecs  (2016),  Fresenius  (Agilia).
Оборудование данных производителей соответствуют техническому заданию данного аукциона.
 
На заседании Комиссии 16.11.2011  г.  представитель уполномоченного органа с доводами,  изложенными в жалобе,  не согласился,  поддержал пояснения заказчика.
 
В рассмотрении жалобы объявлялся перерыв до 13:30  17.11.2011  г.  в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов по делу.  У Министерства здравоохранения Ульяновской области были запрошены доказательства наличия товаров нескольких производителей,  соответствующих характеристикам товаров,  установленным в аукционной документации,  письменные пояснения относительно объединения в один лот термопринтера и монитора давления.
 
На заседании Комиссии в 13:30  17.11.2011  г.  Министерством здравоохранения Ульяновской области были предоставлены письма ООО «Нейромед Волга» (исх.  № 37  от 16.11.2011  г.),  ЗАО «Санте Медикал Системс» (исх.  № 16/11-05  от 16.11.2011  г.),  о соответствии требованиям аукционной документации ряда наркозно -  дыхательных аппаратов.
 
Представители ООО «Строй – М» указали,  что отказываются от доводов жалобы в части объединения в один лот поставки технологически и функционально не взаимосвязанных друг с другом товаров,  а именно:  монитора давления и термопринтера.
В рассмотрении жалобы объявлялся перерыв до 15:45  17.11.2011  г.  для документального анализа материалов по дела,  а также в связи с необходимостью предоставления дополнительных материалов.  У Министерства здравоохранения Ульяновской области были запрошены сведения о медицинском оборудовании (с документальным подтверждением),  соответствующее характеристикам,  заявленным в документации по позиции № 2.
 
На заседании Комиссии в 15:45  17.11.2011  г.  после перерыва представителем Министерства здравоохранения Ульяновской области были представлены все запрашиваемые документы.
 
Рассмотрев имеющиеся материалы,  а также проведя в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов внеплановую проверку,  Комиссия приняла решение признать жалобу ООО «Строй -  М» обоснованной.  При этом Комиссия исходила из следующего.
 
                 Согласно ч.  1  ст.  41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным ч.  1  -  3.2,  4.1  -  6  ст.  34  Закона о размещении заказов.
В соответствии с ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов  документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  полезные модели,  промышленные образцы,  наименование места происхождения товара или наименование производителя,  а также требования к товару,  информации,  работам,  услугам,  если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Вместе с тем,  в ходе анализа аукционной документации открытого аукциона в электронной форме № 0168200002411002883  на право заключить государственный контракт на поставку интегрированных наркозно -  дыхательных систем в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012  годы» (начальная (максимальная)  цена контракта – 5狛焀,00  руб.,  дата окончания срока подачи заявок – 16.11.2011  г.)  Комиссией Ульяновского УФАС России  было установлено следующее нарушение законодательства о размещении заказов,  влекущее за собой ограничение количества участников размещения заказа.
Раздел 2  «Техническая часть» аукционной документации содержит подробные функциональные характеристики предлагаемого к поставке насоса (помпы)  для инфузии шприцевой с принадлежностями,  которые соответствуют конкретной шприцевой инфузионной помпе Aitecs  2016,  в том числе:
п.  56  Возможность использования шприцев от 2/3  до 60  мл.  известных производителей;
п.  60  Скорость инфузии – в диапазоне не уже от 0,01  до 2200  мл/ч.;
п.  61  Объем инфузии – в диапазоне не уже от 0,1  до 9999  мл.;
п.  62  Скорость болюса – в диапазоне не уже от 1  до 2200  мл/ч.
Характеристики указанного заказчиком в качестве возможного к поставке оборудования -  BBraun  (Infusomat  Space),  Fresenius  (Agilia),  не соответствуют в совокупности всем требованиям аукционной документации,  в том числе,  по указанным параметрам.
Таким образом,  заказчиком были установлены требования к товару влекущие ограничение количества участников размещения заказа.
Следовательно,  жалоба ООО «Строй -  М» обоснованна.
 
 
Учитывая изложенное,  Комиссия,  руководствуясь частью 5  статьи 17,  частями 1,  2,  4  статьи 57,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  г.  № 379,
 
РЕШИЛА:
 
1.      Признать жалобу ООО «Строй -  М» обоснованной.
2.      Признать в действиях заказчика нарушение ч.  3.1  ст.  34  Закона о размещении заказов.
3.      Обязать заказчика устранить допущенное нарушение путем внесения изменений в документацию об аукционе в электронной форме и продления срока приема заявок в соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов,  на что выдать предписание.
4.      Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Ульяновского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
 
<….>
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Примечание:  За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа  частью 7  статьи 19.5.  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности,  предусмотренной законодательством Российской Федерации,  не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.
 
 
 
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 135 
17.11.2011  г.                                                                                                                        г.  Ульяновск
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по контролю в сфере размещения заказов  в составе:  <…>
руководствуясь частями 1,  2,  4  статьи 57,  на основании частей 1,  4,  5,  9  статьи 17,  части 6  статьи 60  Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ (далее – Закон о размещении заказов)  и на основании своего решения от 17.11.2011  г.  по делу № 8005/03-2011,  возбужденному по жалобе общества с ограниченной ответственностью «Строй-М» (далее -  ООО «Строй-М»,  Заявитель)  на действия заказчика – Министерства здравоохранения Ульяновской области (уполномоченный орган -  Департамент государственных закупок Министерства экономики Ульяновской области)  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0168200002411002883  на право заключить государственный контракт на поставку интегрированных наркозно -  дыхательных систем в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области на 2011-2012  годы» (начальная (максимальная)  цена контракта – 5狛焀,00  руб.,  дата окончания срока подачи заявок – 16.11.2011  г.)  по признакам нарушения части 3.1.  статьи 34  Закона о размещении заказов,
 
 
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
 
Министерству здравоохранения Ульяновской области в срок до 25.11.2011  г.  устранить допущенное нарушение части 3.1.  статьи 34  Закона о размещении заказов путем внесения изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме и продления срока приема заявок соответствии с требованиями законодательства о размещении заказов.
В срок до 02.12.2011  г.  представить письменное доказательство исполнения настоящего предписания.
 
Оператору электронной торговой площадки ЭТП ММВБ «Госзакупки» необходимо обеспечить возможность исполнения указанного предписания.
 
<…>
 
Предписание может быть обжаловано в течение трех  месяцев со дня его выдачи.
 
Примечание:  За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа  частью 7  статьи 19.5.  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Привлечение к ответственности,  предусмотренной законодательством Российской Федерации,  не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

2011-11-17  11:37:00