Решение по жалобе ООО «Гефест»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБАУПРАВЛЕНИЕ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ══════════════════════════════════════════════════════Спасская ул.д.8,  г.  Ульяновск 432970  ГСП,  тел.  41-32-03www.fas.uln.ru,  to73@fas.gov.ru
 
РЕШЕНИ顂.10.2013                                                                                                                      № 10207/03-2013г.  Ульяновск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:  <….>рассмотрев дело № 10207/03-2013,  возбужденное по жалобе общества с ограниченной ответственностью «Гефест» (далее – ООО «Гефест»,  заявитель)  на действия единой комиссии (заказчик -  Инспекция Федеральной налоговой службы по Засвияжскому району г.  Ульяновска)  при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0168100002913000004  на поставку техники для поддержания температурного режима в помещениях административного здания ИФНС России по Засвияжскому району г.  Ульяновска с установкой и вводом в эксплуатацию (начальная (максимальная)  цена контракта – 6  415  000,00  руб.,  дата подведения итогов аукциона – 02.10.2013  г.)  по признакам нарушения Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ (далее -  Закон о размещении заказов,  Закон),  и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов,  в порядке,  предусмотренном Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  г.  № 498,
 
УСТАНОВИЛА:
Вх.  № 8772  от 07.10.2013  г.  в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области поступила жалоба,  вх.  № 8847  от 09.10.2013  г.  поступили дополнения к жалобе ООО «Гефест» на действия единой комиссии при проведении вышеуказанного открытого аукциона в электронной форме.Содержание жалобы составляет указание,  в том числе,  на следующее.По результатам рассмотрения первых частей заявок ООО «Гефест» не было допущено к участию в открытом аукционе в электронной форме (заявка № 5793951)  на основании несоответствия заявки требованиям аукционной документации и предоставление недостоверных сведений.Заявитель считает,  что для 28-и внутренних блоков кондиционеров (Dantex  RK-MD22G/YF,  Dantex  RK-MD28G/YF,  Dantex  RK-MD71G/YF,  Dantex  RK-MD56G/YF)  вес дренажного насоса является несущественным.  При этом П.  4.5  технического задания аукционной документации содержит указание на то,  что вес дренажного насоса должен быть не более 0,23  кг,  а в пп.  18  п.  4.4  технического задания аукционной документации заказчиком указано,  что вес дренажного насоса должен быть не менее 0,25  кг и не более 0,40  кг.ООО «Гефест» по пп.  9  и 20  п.  4.4  технического задания аукционной документации к поставке был предложен внутренний блок Dantex  RK-MD71G/YF,  соответствующий всем характеристикам,  указанным аукционной документации.Вместе с тем,  заявка общества была отклонена единой комиссией на основании предоставления недостоверных сведений.  Заказчиком в пп.  9  и 20  п.  4.4  технического задания аукционной документации указано,  что вес блока должен быть не более 16  кг и не менее 12  кг.  Обществом в первой части заявки был указан вес блока 14  кг в соответствии с данными официального сайта производителя ООО «Первая Климатическая Компания» www.dantex.ru.По мнению заявителя,  заявке ООО «Гефест» было необоснованно отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме,  поскольку товар,  предлагаемый ООО «Гефест»,  полностью соответствовал требованиям аукционной документации.
 
Представитель ООО «Гефест» на заседании Комиссии 11.10.2013  г.  доводы,  изложенные в жалобе и дополнениях к жалобе,  поддержал в полном объеме.
Представитель заказчика на заседании Комиссии 11.10.2013  г.  с доводами жалобы не согласился,  пояснил,  что заявка ООО «Гефест» единой комиссией была обоснованно не допущена к участию в аукционе,  в связи с тем,  что заявка в пп.  9  и 20  п.  4.4  содержала недостоверные сведения относительно веса внутреннего блока Dantex  RK-MD71G/YF,  а именно 14  кг.  Заказчиком у производителя данного товара были запрошены технические характеристики всех кондиционеров,  согласно которым вес внутреннего блока Dantex  RK-MD71G/YF  составляет 16  кг.Кроме того,  в пп.  18  п.  4.4  заявки заявитель указал вес дренажного насоса 0,23  кг,  вместе с тем,  в аукционной документации вес насоса был установлен как не менее 0,25  кг и не более 0,40  кг.На основании изложенное,  заявка ООО «Гефест» не была допущена к участию в аукционе.
 
Член единой комиссии на заседании Комиссии 11.10.2013  г.  с доводами жалобы не согласилась,  поддержала пояснения заказчика.
В рассмотрении жалобы объявлялся перерыв до 13:30  14.10.2013  г.  для документального анализа материалов по делу.
 
Комиссией Ульяновского УФАС России было установлено.На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  06.09.2013  г.  было опубликовано извещение и аукционная документация о проведении открытого аукциона в электронной форме № 01681000026913000004  на поставку техники для поддержания температурного режима в помещениях административного здания ИФНС России по Засвияжскому району г.  Ульяновска с установкой и вводом в эксплуатацию (начальная (максимальная)  цена контракта – 6  415  000,00  руб.,  дата подведения итогов аукциона – 02.10.2013  г.).Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок № 01681000026913000004  от 30.09.2013  г.  на участие в указанном открытом аукционе в электронной форме было подано 3  заявки.  Одна заявка под порядковым номером 5789619  была допущена к участию в открытом аукционе в электронной форме.  Две заявки под номерами 5794021,  5793951  были отклонены на основании предоставления в составе заявок недостоверных сведений,  а также не соответствия требованиям аукционной документации.В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона № 01681000026913000004  от 02.10.2013  г.  вторая часть заявки участника размещения заказа под номером № 5789619  была признана соответствующей требованиям аукционной документации.  Открытый аукцион в электронной форме был признан несостоявшимся,  победителем было признано ООО «Климат-Юг».
Рассмотрев имеющиеся материалы,  а также проведя в соответствии с частью 5  статьи 17  Закона о размещении заказов внеплановую проверку,  Комиссия приняла решение признать жалобу ООО «Гефест» необоснованной.  При этом Комиссия исходила из следующего.
 
Согласно подпункту б пункта 1  части 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на поставку товара должна содержать конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.Аналогичное требование к составу первой части заявки на участие в открытом аукционе установлено в п.  3.3  Раздела 3  «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» аукционной документации.В части III  «Техническая часть» аукционной документации указаны требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара.Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок № 01681000026913000004  от 30.09.2013  г.  участнику под номером 5793951  (ООО «Гефест»)  было отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на основании п.  1  ч.  4  ст.  41.9  Закона о размещении заказов (не были представлены сведения определенные п.  3.3.2.  Раздела I.1  «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» и п.  18  Раздела I.2  «Информационная карта аукциона в электронной форме»,  а именно:  1)  на основании полученных ответов на запросы заказчика от представителя производителя оборудования ООО «Первая Климатическая Компания» было установлено,  что участник размещения заказа представил недостоверные сведения в п.  9  и п.  20  технического задания:  вес оборудования Dantex  RK-MD71G/YF  участником указан как 14  кг,  вес данного оборудования ООО «Первая Климатическая Компания» указан как 16  кг;  2)  участник размещения заказа в первой части заявки на участие в аукционе указал показатели дренажного насоса к внутреннему блоку настенного типа (пп.  18,  п.  4.4  раздела 4  части III  «Техническая часть»),  которые не соответствуют требованиям документации:  требуемое значение «вес не менее 0,25  кг не более 0,40  кг»,  в заявке участника указан вес 0,23  кг.В ходе документального анализа первой части заявки № 5793951  (ООО «Гефест»)  Комиссией Ульяновского УФАС России было установлено,  что заявка указанного участника содержит характеристики,  не соответствующие характеристикам,  данным производителем товара,  а также сведения заявки не соответствуют требованиям,  установленным в документации об аукционе.1.В пп.  9  и пп.  20  п.  4.4  «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара» части III  «Техническая часть документации» заказчиком установлено:  вес оборудования должен быть не более 16  кг не менее 12  кг.ООО «Гефест» в первой части заявки было указано,  что вес оборудования Dantex  RK-MD71G/YF  составляет 14  кг.В ходе рассмотрения первых частей заявок Заказчиком был сделан запрос (исх.  № 16-02/1-22/15221  от 30.09.2013  г.)  в адрес официального представителя оборудования Dantex  ООО «Первая Климатическая Компания» о предоставлении технических характеристик указанного оборудования.Согласно ответа ООО «Первая Климатическая Компания» (исх.  № 06/10-ПКК от 30.09.2013  г.)  вес кондиционера Dantex  RK-MD71G/YF  составляет 16  кг.
Учитывая,  что Заказчиком был получен письменный ответ ООО «Первая Климатическая Компания»,  которое является официальным представите производителя,  с подробными характеристиками оборудования Dantex,  доводы ООО «Гефест» о соответствии первой части заявки данным производителя являются необоснованными,  следовательно первая часть заявки ООО «Гефест» в пп.  9  и пп.  20  п.  4.4  содержала недостоверные сведения.
 
2.  В пп.  18  п.  4.4  «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара» части III  «Техническая часть документации» Заказчиком установлено:  вес дренажного насоса должен быть не менее 0,25  кг не более 0,40  кг.Вместе с тем,  в первой части заявки ООО «Гефест» указывает – «вес дренажного насоса 0,23  кг»,  что не входит в установленный Заказчиком вышеуказанный диапазон и не соответствует требованиям,  установленным в документации об аукционе.
Доводы ООО «Гефест» о наличии в аукционной документации одновременно характеристик веса дренажного насоса «не менее 0,25  кг не более 0,40  кг» и в п.  4.5.  аукционной документации «не более 0,23» не может быть принят во внимание Комиссией Ульяновского УФАС России на основании следующего.П.  4.5  части III  «Техническая часть документации» содержит требования к качеству применяемых материалов,  оборудованию,  техники используемой при выполнении работ.Кроме того,  в соответствии с частью 2.1  статьи 57  Закона о размещении заказов жалоба на положение документации об аукционе в электронной форме может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.Согласно п.  4.1.1  раздела 1.2  «Информационная карта аукциона» документации дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме установлена как 27.09.2013  г.  в 09:00.Вместе с тем,  жалоба ООО «Гефест» поступила в Ульяновское УФАС России 07.10.2013  г.Таким образом,  рассмотрение доводов ООО «Гефест» в части содержания в аукционной документации противоречий по установленным характеристикам оборудования,  Комиссией Ульяновского УФАС России не проводится.
 
Согласно п.  1  ч.  4  ст.  41.9  Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме,  в случае непредоставления сведений,  предусмотренных  ч.  4  ст.  41.8  Закона о размещении заказов,  или предоставления недостоверных сведений.Следовательно,  заявке ООО «Гефест» (№ 5793951)  было обоснованно отказано в допуске к участию в аукционе,  в действиях единой комиссии отсутствует нарушение Закона о размещении заказов.Таким образом,  жалоба ООО «Гефест» является необоснованной.
Учитывая,  что жалоба ООО «Гефест» признана необоснованной и в действиях единой комиссии не установлено нарушений Закона о размещении заказов,  оператору электронной торговой площадки необходимо прекратить приостановление размещения заказа № 0168100002913000004.
 
Учитывая изложенное,  Комиссия,  руководствуясь частью 5  статьи 17,  частями 1,  2,  4  статьи 57,  частью 6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 24.07.2012  г.  № 498,
РЕШИЛА:
 
Признать жалобу ООО «Гефест» необоснованной.<….>Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2013-10-14  13:00:00