Решение и предписание по жалобе ООО «КАЭСТРА»

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБАУПРАВЛЕНИЕ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ══════════════════════════════════════════════════════Спасская ул.д.8,  г.  Ульяновск 432970  ГСП,  тел.  41-32-03www.fas.uln.ru,  to73@fas.gov.ru
РЕШЕНИ顀.09.2014                                                                                                                     Дело № 11  357/03-2014г.  Ульяновск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по кон-тролю закупок в составе:<…>
рассмотрев дело № 11  357/03-2014,  возбужденное по жалобе общества с ограниченной ответст-венностью «КАЭСТРА» (далее – ООО «КАЭСТРА»,  заявитель)  на действия заказчика – Государст-венного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая больница» (далее – за-казчик,  уполномоченный орган -  Департамент государственных закупок Министерства экономиче-ского развития Ульяновской области,  далее – уполномоченный орган)  при проведении аукциона в электронной форме № 0168200002414004442  на поставку расходных материалов для диагностических и лечебных процедур на периферических сосудах (начальная (максимальная)  цена контракта – 3  646  200,00  руб.,  дата окончания срока подачи заявок – 15.09.2014)  по признакам нарушения Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013  г.  № 44-ФЗ (далее -  Закон о контрактной системе),  и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1  части 15  статьи 99  Закона о контрактной системе,
УСТАНОВИЛА:
Вх.  № 7596  от 05.09.2014  г.  в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульянов-ской области поступила жалоба ООО «КАЭСТРА» на действия заказчика при проведении указан-ного электронного аукциона.Содержание жалобы составило указание на следующее.По мнению заявителя жалобы,  заказчиком при формировании аукционной документации допу-щено нарушение пункта 1  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе,  а именно,  приложение № 1  «Описание объекта закупки и количество» содержит в себе ряд требований к продукции,  которые в совокупности указывают на единственного производителя по каждой позиции,  что ограничивает число потенциальных участников.  Пунктами 1  и 2  приложения № 1  соответствуют изделия производителя Abbot  Vascular,  пункту 3  – ATB  (All-Terrain-Balloon,  производства Cook  Inc.  США),  пунктам 4,  5,  6  – INVATEC  S.R.L.  (Италия).
На заседание Комиссии 11.09.2014  г.  представители ООО «КАЭСТРА» поддержали доводы,  из-ложенные в жалобе.
Представители заказчика на заседании Комиссии 11.09.2014  г.  с доводами жалобы не согласи-лись,  представили письменные возражения с указанием,  в том числе,  на следующее.Заказчиком исходя из потребностей,  целей и задач деятельности,  в соответствии с требова-ниями законодательства о контрактной системе,  было сформировано техническое задание на поставку расходных материалов для диагностических и лечебных процедур на периферических сосудах.  Учитывая требования части 2  статьи 33  Закона о контрактной системе документация не содержит дополнительных требований к участникам,  а также указаний на знаки обслуживания,  фирменные наименования,  патенты,  наименования места происхождения товара или производителя,  а также на товарные знаки.Заказчик,  после изучения рынка продукции по позициям № 1  и 2,  определил,  что каждая пози-ция имеет свои технические характеристики,  уникальные особенности и ноу-хау,  в результате чего усреднить или расширить техническое задание невозможно.  Кроме того,  заказчику необходимы именно отраженные в техническом задании функциональные свойства расходных материалов.По пункту 3  технического задания к поставке можно предложить баллонный катетер POWERF-LEX  P3  и MaxiLD  того же производителя,  а также продукцию компании Bard  PV  (баллонные катете-ры Conqurst  и Atlas).  По пункту 4  требованиям технического задания соответствуют стенты MarisPlu-sho,  CompleteSE  (производитель -  Medtronic)  и AbsolutePro  (производитель -  Abbott  Vascular).  По пункту 5  требованиям технического задания соответствуют стенты Scuba  (производитель -  Invatec)  и Assurant  (производитель -  Medtronic).  По пункту 6  требованиям технического задания соответствуют баллонные катетеры Submarine  и Foxsv  (производитель -  Abbott  Vascular).
В рассмотрении жалобы объявлялся перерыв до 14:00  12.09.2014  г.  для документального анали-за материалов по делу.
После перерыва от заявителя жалобы поступили новые дополнительные пояснения,  уточняю-щие основные доводы жалобы и содержащие указание,  в том числе,  на следующее.Баллонные катетеры MaxiLD  не соответствуют требованиям пункта 3  технического задания,  так как имеют шафт 7F,  вместо установленного «не более 5F».  Продукция компании Bard  PV  также не соответствует требованиям пункта 3  технического задания,  так как изготовлена из ангиокомпозитного многослойного материала,  а не из необходимого заказчику полиэтилена и имеют шафт 7-12F,  что превышает установленный по данному пункту параметр.
Комиссией Ульяновского УФАС России было установлено следующее.На официальном сайте www.zakupki.gov.ru  08.08.2014  г.  были опубликованы извещение и доку-ментация о проведении электронного аукциона 0168200002414004442  на поставку расходных мате-риалов для диагностических и лечебных процедур на периферических сосудах (начальная (макси-мальная)  цена контракта – 3  646  200,00  руб.,  дата окончания срока подачи заявок – 15.09.2014).20.08.2014  г.  и 29.08.2014  г.  заказчиком на основании своего решения были внесены изменения в конкурсную документацию.18.08.2014  г.,  22.08.2014  г.,  27.08.2014  г.  заказчиком были размещены разъяснений положений конкурсной документации.
Рассмотрев представленные материалы,  а также проведя с подпунктом 1  части 15  статьи 99  За-кона о контрактной системе внеплановую проверку,  Комиссия приняла решение признать жалобу ООО «КАЭСТРА» частично обоснованной.  При этом Комиссия исходила из следующего.
Согласно части 2  статьи 8  Закона о контрактной системе запрещается совершение заказчиками,  специализированными организациями,  их должностными лицами,  комиссиями по осуществлению закупок,  членами таких комиссий,  участниками закупок любых действий,  которые противоречат тре-бованиям Закона о контрактной системе,  в том числе приводят к ограничению конкуренции,  в част-ности к необоснованному ограничению числа участников закупок.В соответствии с пунктом 1  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер.  В описании объекта закупки указываются функцио-нальные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).  В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков,  знаков обслуживания,  фирменных наименований,  патентов,  полезных моделей,  промышленных образцов,  наименование места происхождения товара или наиме-нование производителя,  а также требования к товарам,  информации,  работам,  услугам при условии,  что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки,  за исключением случаев,  если не имеется другого способа,  обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.Согласно пункту 10  раздела 1  «Общие сведения об электронном аукционе» документации опи-сание объекта закупки содержится в приложении № 1  к документации.Приложение № 1  «Описание объекта закупки и количество» к документации об аукционе со-держит функциональные,  технические и качественные характеристики,  эксплуатационные характеристики расходных материалов для диагностических и лечебных процедур на периферических сосудах по  семи позициям.Из анализа аукционной документации,  а также представленных сторонами документов и сведе-ний Комиссией Ульяновского УФАС России установлено следующее:
По позициям 1  «Фильтр для защиты головного мозга от дистальной эмболии» и 2  «Самораскрывающийся стент для экстракраниальных отделов сонных артерий» заказчиком в описание объекта включены характеристики,  соответствующие производителю расходных материалов Abbott  Vascular.  При этом представители заказчика не отрицали указанного факта на заседании комиссии.Вместе с тем,  заказчиком в обосновании своей потребности поставки товара конкретного производителя не было представлено документального подтверждения,  указывающего на наличие такое потребности (несовместимость с имеющимся оборудованием,  проведенные медицинские исследования,  рекомендации к использованию конкретного оборудования при проведении определенных операций,  статистические наблюдения и т.д.).Учитывая отсутствие надлежащего обоснования необходимости закупки расходных материалов определенного производителя,  при формировании аукционной документации было допущено нару-шение пункта 1  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе.Доводы представителей заказчика об установлении характеристик по позиции 3  «Баллонный катетер для периферической ангиопластики»,  которым отвечает баллонные катетеры POWERFLEX  P3  и MaxiLD,  производства Cordis  Corporation-Cordis  Europa  N.V.,  а также производства Bard  PV  не могут быть признаны состоятельными,  поскольку указанные изделия изготовлены не из необходимого заказчику полиэтилена,  что уже не соответствует требованиям  приложения № 1  аукционной документации и не позволяет подготовить заявку с указанием иного материала.Также диаметр шафта,  установленный заказчиком по позиции 3  -  « не более 5F»,  не позволяет предложить к поставке баллонные катетеры MaxiLD,  поскольку данное изделие имеет  значение ука-занного диаметра в размере 7F.По позиции 4  «Стент периферический саморасширяемый на системе доставки» указанная заказ-чиком в письменных пояснениях альтернативная продукция Medtronic,  Abbott  Vascular,  возможная к поставке,  не соответствуют требованиям приложения № 1  по материалу стента (нитинол),  техноло-гии изготовления стента (лазерное сверление,  наличие третьего слоя в структуре шафта для предот-вращения смещения стента во время установки,  ручка для открытия стента с двойным механизмом).Указанные заказчиком по позиции 5  «Стент периферический баллонорасширяемый на системе доставки» эквивалентные товары,  которые могут быть поставлены в рамках установленных характе-ристик,  производства Invatec  (Scuba),  Medtronic  не соответствуют установленным в приложении № 1  аукционной документации характеристикам по толщине элемента стента (не более 0.0062),  по материалу,  и не имеют проксимальной и дистальной  «подушки» доставляющего баллона для  предотвращения дислокации стента во время доставки к месту имплантации.Также предложить к поставке «Периферический баллонный катетер на системе доставки быст-рой смены для экстракраниальных отделов сонной артерии» производства Abbott  Vascular,  ука-занный в позиции 6  приложения № 1  аукционной документации не представляется возможным поскольку данное изделие не соответствует заявленным требованиям по номинальному давлению и диаметру шафта.Учитывая,  что заказчиком не было представлено доказательств наличия нескольких (более од-ного)  производителей по характеристикам,  установленным в приложении № 1  аукционной докумен-тации,  при формировании аукционной документации не было соблюдено требование пункта 1  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе в части запрета выставления требования к товарам,  ко-торые влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Относительно доводов заявителя о несоответствии ряда продукции (Medtronic,  Cordis  Corpora-tion-Cordis  Europa  N.V.,  Boston  Scientific  Corporation,  EV-3  International  Inc.,  Abbott  Vascular)  по пози-циям 3,  4,  5,  6  приложения 1  аукционной документации в части отсутствия тех или иных параметров длинны или диаметров стентов и баллонных катетеоров Комиссия Ульяновского УФАС России пояс-няет,  что из анализа представленных заявителем документов и сведений следует,  что по данным ха-рактеристикам заказчиком указаны диапазонные значения («от до»),  в которые входят значения дли-ны или диаметров иных производителей продукции,  что исключает возможность поставки товара единственного производителя,  в связи с чем указанные доводы заявителя жалобы являются необоснованными.В соответствии с пунктом 3.2.  Порядка взаимодействия уполномоченного органа и государст-венных заказчиков (утвержден постановлением Правительства Ульяновской области № 29/478  от 18.12.2007  г.,  в редакции от 03.02.2014  г.  № 2/22-П)  заказчик формирует технико-экономическое за-дание,  которое должно содержать,  в том числе описание объекта закупки,  а также показатели,  позво-ляющие определить соответствие закупаемых товара,  работы,  услуги потребностям заказчика.
Учитывая изложенное,  Комиссия,  руководствуясь частью 1  статьи 2,  пунктом 1  части 15,  пункта 2  части 22  статьи 99,  частью 8  статьи 106  Закона о контрактной системе,
РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу ООО «КАЭСТРА» частично обоснованной.2.  Признать в действиях заказчика нарушение пункта 1  части 1  статьи 33  Закона о кон-трактной системе.3.  Обязать заказчика,  членов единой комиссии устранить допущенное нарушение путем отмены протоколов,  составленных в ходе осуществления закупки,  возврата заявок,  внесения измене-ний в аукционную документации с учетом принятого решения и продления срока прима заявок в со-ответствии с требованиями законодательства о контрактной системе,  на что выдать предписание.4.  Передать материалы дела № 11357/03-2014  уполномоченному должностному лицу Уль-яновского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
<…>
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его приня-тия.
Примечание:  За невыполнение в установленный срок законного предписания антимоно-польного органа частью 7  статьи 19.5.  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.Привлечение к ответственности,  предусмотренной законодательством Российской Федерации,  не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.
 
 
ПРЕДПИСАНИЕ № 77
12.09.2014                                                                                                                             г.  Ульяновск
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по контролю закупок в составе:  <…>
руководствуясь пунктом 2  части 22  статьи 99  Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013  г.  № 44-ФЗ (далее -  Закон о контрактной системе),  пунктом 1  части 15  статьи 99  Закона о контрактной системе и на основании своего решения от 12.09.2014  г.  по делу № 11357/03-2014,  возбужденному по жалобе ООО «Каэстра» на действия заказчика – Государственного учреждения здравоохранения «Ульяновская областная клиническая больница» (уполномоченный орган -  Департамент государственных закупок Министерства экономического развития Ульяновской области)  при проведении аукциона в электронной форме № 0168200002414004442  на поставку расходных материалов для диагностических и лечебных процедур на периферических сосудах (начальная (максимальная)  цена контракта – 3  646  200,00  руб.,  дата окончания срока подачи заявок – 15.09.2014  г.  ),
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1.  ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница»,  единой комиссии в срок до 29.09.2014  г.  устранить допущенное нарушение пункта 1  части 1  статьи 33  Закона о контракт-ной системе путем отмены протоколов,  составленных в ходе проведения закупки,  возврата зая-вок,  внесения изменений в аукционную документации с учетом принятого решения и продле-ния срока прима заявок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной систе-ме.2.  Оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» необходимо обеспечить возможность исполнения указанного предписания.3.  В срок до 03.10.2014  г.  представить письменное доказательство исполнения настояще-го предписания.<…>
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех  месяцев со дня его выдачи.
Примечание:  За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 7  статьи 19.5.  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.Привлечение к ответственности,  предусмотренной законодательством Российской Федерации,  не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.

2014-09-12  11:55:00